Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

- Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź 
do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.

- Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:

  - sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,

  - sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,

  - sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),

  - sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

- Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.

- W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:

- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych 
(nie ma między nimi rys),

- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,

- czy okna i drzwi otwierają się łatwo (mogło nastąpić osiadanie obiektu),

- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,

- czy więźba dachowa jest w należytym stanie (czy nie jest uszkodzona)

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

- Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania 
i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:

  - sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,

  - jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),

  - odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości 
lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego 
lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

  - remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

  - obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu.

O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu).

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:

- Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego (numery telefonów w zamieszczonej poniżej tabeli) lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

| Nazwa organu: | Numer telefonu: |
| --- | --- |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni | 146117184 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku | 146631642 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie | 327538705 327538709 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej | 146422431 w. 230 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorlicach | 183540065 183524678 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie powiat grodzki | 126165640 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie powiat ziemski | 126330347 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej | 183337859 183375685 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie | 413834070 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach | 122722838 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu powiat grodzki | 185475601 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu powiat ziemski | 185475160 185475170 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu | 182649466 182649467 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu | 326454479 326478870 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu | 338444725 338427535 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Proszowicach | 126532089 123571099 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej | 334886555 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie powiat grodzki | 146274683 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie powiat ziemski | 146276129 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem | 182015935 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach | 338739824 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce | 122880488 |

- Zadzwoń do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie:

Tel.: 124107300